## Опросник
Техническое задание на изготовление испытательной камеры (опросный лист)
Тип камеры |  |  | тип камеры | диапазон давления | охлаждение | дверь | планируемый срок | вид закупки
|  |  | Камера тепло-холод | до 1 мм рт ст | воздушное | Одностворчатая | в течение месяца | прямая закупка
Рабочий объем камеры: |  |  | Камера тепло-холод-влага | до 10^(-6) мм рт ст | водяное | Двустворчатая | в течение квартала | закупка по 223 ФЗ
| в м.куб.: |  |  | другое |  | Другая | в течение года | закупка по 44 ФЗ
| Ширина, мм. |  | Камера тепло-влага |  |  |  | другое | лизинг
| Высота, мм. |  | Камера тепло
| Глубина, мм. |  | Камера глубокого вакуума
Камера пониженного давления
Температурный режим испытаний: |  |  | Другое
Диапазон температур, С˚
Точность поддержания температуры, °C: ±
Требования по скорости изменения температуры
Средняя скорость охлаждения, °C/мин:
Средняя скорость нагрева, °C/мин:
Требуемое время выхода камеры на режим испытаний, не более:
Влажностный режим испытаний:
| Минимальная стабилизируемая влажность, %: | при температуре, °C
| Максимальная стабилизируемая влажность, %: | при температуре, °C
Требуемая точность поддержания влажности, %: ±
Диапазон давления:
Диапазон давления
Способ охлаждения компрессорных агрегатов
Полки в рабочем объеме
Количество полок
Нагрузка на полку, кг/м2
Технологические отверстия
Количество отверстий
Диаметр отверстий, мм
Максимальная нагрузка на пол камеры, кг/м2
Характеристики испытываемых образцов
Материал
Масса, кг
Тепловыделение образцов во время испытаний, Вт
Дверь в объем
Планируемый срок приобретения оборудования
Вид планируемой закупки
Комментарии
Сведения об организации:
ИНН*
Регион*
Контактное лицо (ФИО, должность) *
Контактный телефон*
Контактный e-mail*
Факс
*Поля, обязательные для заполнения. Анонимные запросы могут быть оставлены без внимания.